**Проверка качества воды**

**Положительные пробы питьевой воды**

(обновленная информация на 07.11.2017 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес жилого дома** | **Год пост-ройки** | **Управляющая компания** | **Застройщик** | **Подрядчик (монтаж внутридомовых сетей)** | **Дата промывки** | | **Дата отбора проб** | | **Результаты проб воды (с указанием фактической даты)** | | | | | | **Ответственное лицо** |
| **план** | **факт** | **на вводе в дом** | | **внутри дома** | | | |
| **холодная вода** | | **горячая вода** | |
| **план** | **факт** | **соответ-ствует требова-ниям** | **не соответствует требованиям (по каким показателям)** | **соответ-ствует требова-ниям** | **не соответствует требованиям (по каким показателям)** | **соответ-ствует требова-ниям** | **не соответствует требованиям (по каким показателям)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **Благовещенский район** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с.Чигири, ул.1-я Тепличная 12/1 | 2014 | ООО "АУК" (Амурская управляющая компания) | ОАО "Благовещенскстрой" пер.Святителя Иннокентия 1 | ОАО "Благсантехмонтаж" ИП "Горгополов Ю.В." | 12.09.2017 | 12.09.2017, 26.09.2017 | 04.09.2017 | 04.09.2017, 29.09.2017, 04.10.2017 | соответ-ствует требова-ниям |  | соответствует требованиям |  | соответствует требованиям |  |  |
| 2 | с.Чигири, ул. Воронкова 21 | 2013-2016 | ООО "Золотой ключ" | ЗАО "Агрофирма АНК" ул.Промышленная 7 | ОАО "Благсантехмонтаж" | 02.09.2017 | 02.09.2017, 20.09.2017 | 04.09.2017 | 04.09.2017, 26.09.2017, 27.10.2017 представлен акт проверки в квартирах собственников об остутствии жалоб на качество горячей воды | соответствует требованиям |  | соответствует требованиям |  | соответствует требованиям |  |  |
| 3 | с.Чигири, ул. Европейская 7 | 2013 | ООО "Управляющая компания "Амурский регион" | ООО "СК Городок"ул. Амурская 201/1 | ЗАО "Аграрник" ООО "Сервер" | 02.09.2017 | 02.09.2017 | 04.09.2017 | 04.09.2017, 19.09.2017, 29.09.2017, 05.10.2017 | соответствует требованиям |  | соответствует требованиям |  | соответствует требованиям |  |  |
| 4 | Больничная 24/2 |  | ООО "Амурская Управляющая Компания" | нет информации | нет информации | 30.08.2017, 20.09.2017 | 02.09.2017, 20.10.2017 | 04.09.2017, 03.09.2017 | 04.09.2017, 29.09.2017, 03.10.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 5 | Василенко 14/1 |  | ООО «ЖКХ Амурстрой» | ЗАО "Амурстрой" | нет информации | 01.09.2017, 28.09.2017 | 01.09.2017, 28.09.2017 | 07.09.2017, 04.10.2017 | 07.09.2017, 05.10.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 6 | Зейская, 269 | 2013 | ООО «Евросервис» | ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | Востоксантехстрой | 29.08.2017, 29.09.2017 | 29.08.2017, 29.09.2017 | 01.09.2017, 03.10.2017 | 01.09.2017, 03.10.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 7 | Зейская, 53 | 2013 | ООО «ГУК 1» | ООО "Народная строительная компания" | нет информации | 29.08.2017, 29.09.2017 | 01.09.2017, 29.09.2017 | 11.09.2017, 03.10.2017 | 11.09.2017, 05.10.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 8 | Ленина 55 | 1997 | ООО «ГУК 1» | Промстройиндустрия | нет информации | 02.09.2017, 22.09.2017 | 02.09.2017, 22.09.2017 | 05.09.2017, 03.10.2017 | 11.09.2017, 03.10.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 9 | Партизанская, 69 | 1995 | ООО «ГУК 1» | УКС Администрация города | нет информации | 30.08.2017, 22.09.2017 | 30.08.2017, 22.09.2017 | 01.09.2017, 03.10.2017 | 11.09.2017, 03.10.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 10 | Пушкина, 92 |  | ООО «АУК.Благовещенск» | АмурСтройОкна Плюс | нет информации | 02.09.2017, 22.09.2017 | 02.09.2017, 22.09.2017 | 04.09.2017, 03.10.2017 | 04.09.2017, 03.10.2017 | соответ-ствует требова-ниям |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 11 | Строителей, 79 |  | ООО «Мастер Д» | УФСБ РФ по Амурской области | нет информации | 01.09.2017, 29.09.2017 | 08.09.2017, 29.09.2017 | 20.09.2017, 13.10.2017 | 08.09.2017, 26.09.2017, 13.10.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 12 | Театральная 224 | 2013 | ООО «АЖС» | "Спецтехстрой" | нет информации | 30.08.2017, 06.10.2017 | 31.08.2017, 06.10.2017 | 01.09.2017, 03.10.2017 | 04.09.2017, 08.10.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 13 | Шимановского, 78 | 2014 | ООО «Евросервис» | ЗАО "АНК" | Благсантехмонтаж | 29.08.2017, 29.09.2017 | 29.08.2017, 29.09.2017 | 02.10.2017 | 01.09.2017, 02.10.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| **г. Райчихинск** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ул.Пономаренко д.93 | 1967 | ООО "АУК.Райчихинск" | информация отсутствует | ООО "СМУ Райчихинское" | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 11.09.2017 повторно 18.10.2017 | 11.09.2017 18.10.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  | Л.И. Бондарева (ООО "АУК.Райчихинск") |